- 第一章 招标公告

- 项目概况

- 1.项目名称：滨河嘉园小区室外给水及室外消防管网安装工程

- 2.建设地点：平凉市崆峒区解放北路以东，临泾路以北，明发欧洲城以西。

- 3.招标内容：

- （1）滨河嘉园小区室外给水市政接水口工设计水表三块，其中1#、2#、3#住宅楼接一个总水表；商业楼接一个总水表；绿化、换热站、公厕、幼儿园接一个总水表。

- （2）1#、2#、3#住宅楼由市政总表接水口DN150管道接入地下室水泵房，自水泵房接出两趟DN150的主管道（一趟中区4-14层、一趟高区15-25层）进入室外地沟接入1#楼，接入1#楼后主管道由DN150变为DN100接入2#楼，接入2#楼后主管道由DN100变为DN80接入3#楼。低区（1-3层）由市政总表接水口DN65管道直接进入地沟接至1#、2#、3#住宅楼。

- （3）商业楼由市政总表接水口DN65管道进入地沟接入商业楼。

- （4）绿化、幼儿园、公厕及换热站由市政总表接水口进入地沟接至商业楼公厕、幼儿园北侧图纸指定地点、至地下室换热站，管道均为DN65。

- （5）所有给水管道采用衬塑镀锌钢管，厚度要符合国标要求，连接采用沟槽连接，地沟支架采用#80槽钢和L50角铁制作，支架安装采用膨胀螺栓安装，地沟支架刷防锈漆三遍。

- （6）室外消防管网DN150热镀锌钢管，由市政给水接入地沟，接通室外消火栓至主楼。

- （7）所需材料：给水管道DN150衬塑镀锌钢管1720m，DN100衬塑镀锌钢管1232m，DN80衬塑镀锌钢管152m，DN65衬塑镀锌钢管1820m。阀门DN150的3套，DN40的4套，DN65的15套，DN150的阀门止回阀3套，热镀锌钢管540m，DN100的室外消火栓3套。

- （8）材料品牌要求：镀锌钢管：天津友发、天津利达镀锌管，阀门：力字牌。

- （9）室外给水管道接通必须保证主楼、绿化正常供水，室外消防管网必须满足消防验收要求。

- （10）税率按9%计。

- 二、资金来源：自筹。

三、招标范围：招标文件内全部工程内容。

- 四、投标人资格要求

1.本次招标要求投标人必须是独立的法人单位。投标人须具备建筑安装承包叁级及以上资质，具有类似工程施工业绩，技术质量负责人具有工程类中级及以上技术职称。

- 2.投标人提供近三年同类工程业绩（以中标通知书或合同原件为依据，时间以签署时间为准)；

- 3.投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）；

- 4.投标人在国内有良好的市场信誉，有足够的技术服务能力，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。对于被司法部门列入失信被执行人名单的个人或单位，取消其投标资格或直接废标（上述条款，本项目参照执行，未尽事宜由招标人解释）。

5.投标人提供资料：法人委托书，法人身份证复印件，委托人身份证复印件、施工企业资质证书原件及复印件、安全资质证书原件及复印件、营业执照原件及复印件（原件投标资格预审后退回），投标人施工现场管理机构人员配备表。

- 本项目采用资格预审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。

- 五、报名文件的递交

- 1.本次投标采用资格预审，请于2021年 11 月 2 日前送达，相关证书复印件（加盖公章），近三年业绩清单。

- 2.报名文件递交地点：平凉虹光房地产开发有限责任公司（地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光厂办公楼二楼西侧）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，招标人不予受理。

- 招标人：平凉虹光房地产开发有限责任公司

- 联络地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光公司办公楼二楼西侧

- 邮政编码：744000

- 联系人：胡振海

- 联系电话：18993341695

- 2021年10月29日