平凉虹光房地产开发有限责任公司

滨河嘉园小区监控安装工程

- 招

- 标

公

告

- 招标人：平凉虹光房地产开发有限责任公司

- 2022年 5 月

- 第一章 招标公告

- 项目概况

- 1.项目名称：滨河嘉园小区监控安装工程

- 2.建设地点：平凉市崆峒区解放北路以东，临泾路以北，明发欧洲城以西。

- 3.招标内容：

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 500万高空抛物 | 浙江宇视 | IPC2A5I--IR6 | 3 |
| 2 | 500万电梯半球 | 浙江宇视 | IPC3A5I-FW-AEPKCF | 6 |
| 3 | 500万球机 | 浙江宇视 | IPC635I-R-X23U | 2 |
| 4 | 400万双光摄像机 | 浙江宇视 | IPC2E4L-FW | 18 |
| 5 | 400万星光全彩 | 浙江宇视 | IPC2D4E-WH | 29 |
| 6 | 电源 | 国产 | DC12V2A | 58 |
| 7 | 球机支架 | 国产 | TR-WE45-IN | 2 |
| 8 | 支架 | 国产 | 壁装 | 58 |
| 中端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 浙江宇视 | NSW2010-8GT | 9 |
| 2 | 核心交换机 | 锐捷 | NBS3100-24GT4SFP | 1 |
| 3 | 网桥 | 迅捷 | FWB201 | 6 |
| 4 | 网桥支架 | 国产 | 支架 | 6 |
| 后端存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 录像机 | 浙江宇视 | NVR308-64X | 1 |
| 2 | 硬盘 | 希捷 | 6T | 6 |
| 后端显示单元 |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 浙江宇视 | MW3255 | 2 |
| 2 | 挂架 | 中性 | 55寸 | 2 |
| 线缆连接部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 扬州时代 | HSYV4*2*0.5E |  |
| 2 | 电源线 | 扬州时代 | RVV2*1.0 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 国标 | 国标 | 1 |
| 2 | 立杆 | 国产 | 3.5M | 10 |
| 3 | 防水箱 | 国产 | 250*300 | 10 |
| 4 | 防水箱支架 | 国产 | 支架 | 10 |
| 5 | 机柜 | 威龙 | 32U | 1 |
| 6 | 电线、光纤线信号线 | 国标 | 国标 |  |

- 网络高清车牌识别系统设备

| 一、出入口道闸设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 道闸 | PK-Z06-L-B-ZD | 宇视 | 台 | 4 |
| 2 | 伸缩杆 | PK-SZG06-ZD | 宇视 | 根 | 4 |
| 3 | 出入口防砸雷达 | PK-RZ-C-ZD | 宇视 | 个 | 4 |
| 二、入口车牌识别设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 出入口杆式抓拍显示一体机 | PK-CPL01-ZD | 宇视 | 台 | 2 |
| 2 | 出入口暖光灯(含支架) | PK-W06-ZD | 宇视 | 台 | 2 |
| 三、出口车牌识别设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 出入口杆式抓拍显示一体机 | PK-CPL01-ZD | 宇视 | 台 | 2 |
| 2 | 出入口暖光灯(含支架) | PK-W06-ZD | 宇视 | 台 | 2 |
| 四、管理中心设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 收费岗亭 |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 安全岛 |  |  | 套 | 1 |
| 3 | 显示器 |  |  | 台 | 1 |
| 4 | 键鼠 |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 出入口门岗一体机 | MG180 | 宇视 | 台 | 2 |
| 五、线管及其它 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国标 | 米 | 0 |
| 2 | 网线 | 超五类 | 国标 | 米 | 0 |
| 3 | 辅材 |  | 国标 | 批 | 0 |

- （2）摄像机、车牌识别系统安装位置详见图纸，安装位置可根据现场实际情况予以调整。

- （3）摄像机、车牌识别系统参数详见技术要求。

- （3）税率按13%计。

- 二、资金来源：自筹。

三、招标范围：招标文件内全部工程内容。

- 四、投标人资格要求

1.本次招标要求投标人必须是独立的法人单位。投标人须具备建筑安装承包叁级及以上资质，具有类似工程施工业绩，技术质量负责人具有工程类中级及以上技术职称。

- 2.投标人提供近三年同类工程业绩（以中标通知书或合同原件为依据，时间以签署时间为准)；

- 3.投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）；

- 4.投标人在国内有良好的市场信誉，有足够的技术服务能力，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。对于被司法部门列入失信被执行人名单的个人或单位，取消其投标资格或直接废标（上述条款，本项目参照执行，未尽事宜由招标人解释）。

5.投标人提供资料：法人委托书，法人身份证复印件，委托人身份证复印件、施工企业资质证书原件及复印件、安全资质证书原件及复印件、营业执照原件及复印件（原件投标资格预审后退回），投标人施工现场管理机构人员配备表。

- 本项目采用资格预审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。

- 五、报名文件的递交

- 1.本次投标采用资格预审，请于2022年 5 月 24 日前送达，相关证书复印件（加盖公章），近三年业绩清单。

- 2.报名文件递交地点：平凉虹光房地产开发有限责任公司（地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光厂办公楼二楼西侧）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，招标人不予受理。

- 招标人：平凉虹光房地产开发有限责任公司

- 联络地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光公司办公楼二楼西侧

- 邮政编码：744000

- 联系人：胡振海

- 联系电话：18993341695

- 2022年5月19日