甘肃虹光电子有限责任公司

厂区办公大楼四楼装修改造工程

- 招

- 标

- 文

- 件

- 招标人：甘肃虹光电子有限责任公司

- 2022年 6 月

- 第一章 招标公告

- 一、项目概况

- 1、项目名称：厂区办公大楼四楼装修改造工程

- 2、建设地点：平凉市崆峒区崆峒中路2号

- 3、招标内容：

- 3.1装修改造楼层建筑面积1062.4㎡。

- 3.2.1方案一：拆除主楼原有隔墙，重新用加气块砌筑隔墙（详见办公楼四楼现有及拟改造平面图），楼道为钢化玻璃隔断，玻璃门（详见效果图）玻璃厚度10mm，室内用加气块砌筑隔墙，窗户安装窗套。

- 3.2.2方案二：拆除主楼原有隔墙，重新用加气块砌筑隔墙（详见办公楼四楼现有及拟改造平面图），楼道为钢化玻璃、加气块砌体混合隔断，安装免漆门（详见效果图）玻璃厚度10mm，室内为加气块隔墙，窗户安装窗套，免漆门招标单位购买，投标单位负责安装和辅材。

- 3.3拆除原挂式暖气片改造为地暖管，地暖管品牌：中财或日丰。

- 3.4地面铺设瓷砖800mm*800mm，安装踢脚线，瓷砖、踢脚线招标单位购买，投标单位负责安装和辅材。

- 3.5主楼屋顶矿棉板吊顶、安装灯具，墙面增白。

- 3.6耳楼不吊顶、墙面增白，拆除原木门更换免漆门，安装窗套、灯具，门洞不符合尺寸的需砖砌门洞，免漆门招标单位购买，投标单位负责安装和辅材。

- 3.7卫生间改造，吊顶、安装灯具、墙插、洗手台、拖把池，铺地砖、墙砖，安装蹲便器、小便池，安装窗套。坐便器、小便池招标单位购买，投标单位负责安装和辅材。

- 3.8平面图与实际尺寸不符的，以实际尺寸为准，

- 3.9过道两侧安装双开免漆门，封堵电梯门洞，免漆门招标单位购买，投标单位负责安装和辅材。

- 3.10多媒体教室安装15孔插板+1孔网线插口的排插11个，教室安装15孔插板+1孔网线插口的排插9个，办公室安装15孔插板+1孔网线插口的排插4个，公牛插板，过道安装安全通道指示牌8个。

- 3.11灯具每个教室安装6个LED40W灯管，分3路控制，办公室安装2个LED40W灯管，主楼过道安装4个LED40W灯管带灯罩，耳楼过道安装4个LED40W灯管。

- 3.12照明线2.5平方众邦线，插板线6平方的众邦线。

- 3.13清理四楼现有设备，放置至招标单位指定地方（四楼），可安排勘探现场。

- 3.14税率按9%计。

- 注：报价时3.2.1方案一、3.2.2方案二分别报价，其它招标内容不变。

- 二、资金来源：自筹。

三、招标范围：招标文件内全部工程内容。

- 四、投标人资格要求

1.本次招标要求投标人必须是独立的法人单位。投标人须具备建筑装修资质叁级及以上，具有类似工程施工业绩，技术质量负责人具有工程类中级及以上技术职称。

- 2.投标人提供近三年同类工程业绩（以中标通知书或合同原件为依据，时间以签署时间为准)；

- 3.投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）；

- 4.投标人在国内有良好的市场信誉，有足够的技术服务能力，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。对于被司法部门列入失信被执行人名单的个人或单位，取消其投标资格或直接废标（上述条款，本项目参照执行，未尽事宜由招标人解释）。

5.投标人提供资料：法人委托书，法人身份证复印件，委托人身份证复印件、施工企业资质证书原件及复印件、安全资质证书原件及复印件、营业执照原件及复印件（原件投标资格预审后退回），投标人施工现场管理机构人员配备表。

- 本项目采用资格预审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。

- 五、报名文件的递交

- 1.本次投标采用资格预审，请于 2022 年 7 月 4 日前送达，相关证书复印件（加盖公章），近三年业绩清单。

- 2.报名文件递交地点：甘肃虹光电子有限责任公司（地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光厂办公楼二楼西侧）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，招标人不予受理。

- 招标人：甘肃虹光电子有限责任公司

- 联络地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光公司办公楼二楼西侧

- 联系人：胡振海  联系电话：18993341695

- 2022年6月29日